Справка

по выполнению перечня работ, определенных решением           общего собрания ЖК «Надежда» за отчетный период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.:

I.Мероприятия направленные на содержание и эксплуатацию скважин и насосных станций:

1. - Проведен ремонт скважины №2 х/п  водопровода с заменой глубинного насоса и старых труб на новые ДУ65 – 70 метров заменили.

- Проведен ремонт и строительство новой односкатной крыши с установкой системы водоотвода на насосной №2. Старая крыша протекала.

- Проведена прокладка магистрали из полиэтиленовой трубы на водозаборе №2 длиной 30 метров от скважины до насосной с установкой частотника ВЭСПР, в результате появилась возможность резервной подачи воды минуя водонапорные башни и запасной действующей скважиной.

- Проведен монтаж оборудования внутри здания насосной №2 для более качественной подачи воды из скважины в водонапорные башни и для улучшения противопожарной безопасности.

2.Для переоформления Лицензии на право пользования недрами (скважинами) выполнены следующие мероприятия:

-выполнен проект оценки запасов подземных вод в ЖК «Надежда»;

-проведена гос. экспертиза проекта ОЗПВ в региональном управлении г. Саратова;

-определен перечень регламентных работ, согласно проекта ОЗПВ;

3.Ремонт и обслуживание оборудования насосных станций:

-ремонт основного центробежного насоса 2-го подъема на насосной №2;

-произведена замена задвижек на насосных №1 и №2 : ДУ-250 1шт., ДУ-150 2шт.;

-проведен ремонт днища двух башен пол.в-да.: наложено 11 латок, выполнено сварочных швов длиной 10м.;

II.Мероприятия, направленные на обеспечение эксплуатации и  содержания  водопроводных сетей:

- водопровод х/п воды (круглогодичный):

1.Проведена промывка и чистка водонапорных башен от осадка и примесей.

2.Проведена промывка всех линий х/п водопровода в массиве согласно графика.

3.В связи с тремя аварийными выходами из строя (порывом) полиэтиленовых труб по улицам Васильковая, Дачная был проведен ремонт этих труб (раскопка, вырез порыва, наложение эл.муфт, их сварка и обратная засыпка траншеи).

4.Произведена замена задвижек: на магистральных трубах ДУ-100 1 шт., на гребенках (ввод в дом) ДУ-50 6 шт.

5.Отработано 15 аварийных вызовов ( в основном затопление вводных колодцев и подвалов).

-поливной (летний) водопровод:

1.Пуск поливного водопровода был осуществлен с 10.05. и подавалась вода без срывов до

15.10.2018г.

2.В связи с выходом из строя поливных труб, была произведена их замена общей длиной 25 м.

3.Проведена промывка и чистка башен п.в. от осадка и примесей.

4.Произведена замена задвижек:  уличных: ДУ-100 1 шт., ДУ-150 2 шт., ДУ-250 1шт.

5.Отработано 55 аварийных вызовов ( в основном при пуске поливного водопровода).

III.Мероприятия направленные на поддержание внутреннего порядка и обеспечение пожарной безопасности:

1.Совместно с администрацией и рег. оператором были установлены дополнительно контейнеры под ТКО на ул. Чкалова, Дачная, Полевая по просьбе членов кооператива.

2.В зимнее время осуществляли чистку дорог от снега: в январе-11 раз, в феврале-10 раз, в марте-5 раз, в декабре-4 раза.

3.В летнее время осуществляли обкос травы вдоль дорог ( четыре раза за сезон).

4.Трактором осуществляли планировку щебнем по ул. Дачная, Сиреневая, Васильковая, Набережная, Радужная.

5.Совместно с представителями ДПК и пож надзора, 2 раза за год ( в мае и октябре) проводили обслуживание и проверки состояния пожарных гидрантов (на массиве их 43 шт.).

6.Проведены согласования и оформлены документы на установку трех «лежачих полицейских» по ул. Надежда, но монтаж не  был произведен в 2018-19 году, так как в Администрации села не хватило денег, выполнение этой работы перенесено на 2020г.

7.Согласованы с Администрацией села и установлена за счет средств бюджета села дополнительно одна остановка общественного транспорта по ул. Полевая, между ул.Весенней и Васильковой.

8.Совместно с Администрацией села выполнен  монтаж фонарей уличного освещения кооператива в кол-ве 35 штук с протяжкой пятого провода по ул. Надежда, Дачная. Было отремонтировано и заменено 6 фонарей уличного освещения.

9.Совместно с Администрацией села и за счет средств сельского бюджета произведено ощебенение ул. Малиновая от ул.Полевая до ул. Чкалова, асфальтирование ул. Весенняя от ул.Полевая до ул. Чкалова, выезда с ул. Васильковая на ул. Полевая, примыкания ул. Луговая с ул. Родина и ул. Солнечная с ул. Родина.

10.Выполнены мероприятия, по взаимодействию с ДПК (добровольной пожарной командой) села, по обеспечению пожарной безопасности.

11.На детской площадке установили дополнительно две скамейки для отдыха, изготовили и установили баскетбольный щит и ворота для игр по гандболу и минифутболу, был завезен песок для детской песочницы.

12.Был проведен субботник с установкой клумб и посадкой новых саженцов в зоне отдыха.

13.Был проведен строительный ремонт на первом этаже насосной №1- туалета, гардероба. Это штукатурка, шпаклевка стен, бетонирование полов, монтаж напольной и настенной керамической плитки, покраска стен и потолка.

14.Проводилась работа с должниками руководством кооператива и членами правления:

-рассылались уведомления,

-осуществляли обход по домам, проводились собеседования, созванивались по телефону;

15.В результате за 2019 год сбор членских взносов составил:

1.всего поступлений: 6 884 500 руб., это 90% от планируемых, из них:

-членские взносы 2019г.-73%

-членский взносы прошлых лет – 156%;

2.Всего расходов: 5 648 105 руб., это 74% от планируемых.

Председатель ЖК «НАДЕЖДА»    А.М. Панченко

Все предложения и пожелания к собранию просьба присылать в правление ЖК «Надежда» до 10 марта 2020г. Просим всех членов кооператива прийти на собрание, проявить активность и    обеспечить кворум. Кто не сможет прийти на собрание, просьба  в администрацию кооператива или у членов правления  заранее оформить доверенность на право голоса доверенному лицу.

Тел. 95-98-14, 36-99-66 с.п. Подстепки, ул. Дачная, 71Г. Сайт:   жк-надежда.рф