Отчет

по выполнению перечня работ, определенных решением           общего собрания ЖК «Надежда» за отчетный период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.:

I.Мероприятия направленные на содержание и эксплуатацию скважин и насосных станций:

1.-  На насосной станции №1 в связи с аварийным состоянием скважины и ее выходом из строя был проведен ремонт путем бурения и обустройства новой скважины, на которой был установлен более мощный новый насос взамен вышедшего из-за поломки старого.

- На насосной станции №1 был проведен аварийный ремонт днища и стенок накопительной емкости поливного водопровода путем сварочных работ с наложением латок.

- На насосной №2 был проведен аварийный ремонт водонапорной башни. Выполнены сварочные работы, с наложением латок и сварочных швов.

- 21.04.21г. и 1.10.21г. была проведена работа по сбору образцов и передачи их на лабораторные испытания в центр гигиены и эпидемиологии г. Тольятти.

II.Мероприятия, направленные на обеспечение эксплуатации и  содержания  водопроводных сетей: - водопровод х/п воды (круглогодичный):

1.Проведена промывка и чистка водонапорных башен от осадка и примесей.

2.Проведена промывка всех линий х/п водопровода в массиве согласно графика, а на ул. Малиновая, Солнечная и Весенняя дважды по просьбе членов кооператива.

3.В связи с двумя аварийными выходами из строя (порывом) полиэтиленовых труб по улице Дачная/Надежда и Дачная/Весенняя был проведен ремонт этих труб (раскопка, вырез порыва, наложение эл.муфт, их сварка, обратная засыпка траншеи, планировка грунта).

4.Произведена замена задвижек: на магистральных трубах ДУ-50 10 шт., на гребенках (ввод в дом) ДУ-100 2 шт., произведен ремонт задвижек ДУ-150 5шт., проведена замена тройника  в колодце х/п водопровода на ул. Дачная/Малиновая.

5.Отработано 7 аварийных вызовов ( в основном затопление вводных колодцев и подвалов).

6.Были установлены новые канализационные люки в кол-ве 12шт.

7.Была проведена чистка колодцев от грунта и ила в кол-ве 8 шт.

-поливной (летний) водопровод:

1.Пуск поливного водопровода был осуществлен с 10.05. и подавалась вода без срывов до

18.10.2021 г.

2.В связи с выходом из строя поливных труб, была произведена их замена общей длиной 21 м.п.

3.Проведена промывка и чистка башен поливного водопровода от осадка и примесей.

4.Произведена замена задвижек:  уличных: ДУ-80 1 шт.

5.Отработано 43 аварийный вызов ( в основном при пуске поливного водопровода).

III.Мероприятия направленные на поддержание внутреннего порядка и обеспечение пожарной безопасности:

1.Совместно с администрацией и рег. оператором были установлены дополнительно контейнеры под ТКО на ул. Сиреневая, Дачная, Полевая, Васильковая, Радужная, Молодежная, Специалистов, Весенняя по просьбе членов кооператива.

2.В зимнее время осуществляли чистку дорог от снега: в январе-7 раз, в феврале-7 раз, в марте-6 раз, в декабре-4 раза.

3.В летнее время осуществляли обкос травы вдоль дорог ( четыре раза за сезон).

4.Трактором осуществляли планировку щебнем и дробленным бетоном по ул. Дачная, Васильковая.

5.Совместно с представителями ДПК и пож. надзора, 2 раза за год ( в мае и октябре) проводили обслуживание и проверки состояния пожарных гидрантов (на массиве их 42 шт.).

6.Проведены согласования и оформлены документы на установку «лежачих полицейских» по ул. Надежда, но монтаж их  был произведен в октябре 2021 года только по ул. Чкалова в кол-ве 2 шт. и на ул. Надежда в районе детской площадки 1шт.

7.Совместно с администрацией села было проведено строительство новой детской площадки «Корабль мечты».

8.Совместно с Администрацией села выполнен  монтаж фонарей уличного освещения кооператива в кол-ве 47 штук с протяжкой пятого провода по ул. Набережная, Малиновая, Розовая, Виноградная, Советская. Было отремонтировано и заменено 10 фонарей уличного освещения.

9.Совместно с Администрацией села и за счет средств сельского бюджета произведено  асфальтирование дорог по ул. Дачная, Родины, Набережная, Весенняя.

10. За счет средств сельского бюджета было проведено ощебенение ул. Весенняя, Розовая.

11. Силами кооператива был завезен песок для детской песочницы, посажены клумбы на детской площадке.

12. Был проведен ямочный ремонт дорожного полотна на ул. Надежда и ул. Чкалова.

13.Проводилась работа с должниками руководством кооператива и членами правления:

-рассылались уведомления,

-осуществляли обход по домам, проводились собеседования, созванивались по телефону;

14.В результате за 2021 год сбор членских взносов составил:

-всего поступлений: 7 002 693 руб., это 100% от планируемых, из них:

-членские взносы 2021г. – 5 194 447 руб., это 86%

-членский взносы прошлых лет –  1 589 444 руб., это 235% от планируемых.

Председатель ЖК «НАДЕЖДА»    А.М. Панченко

Тел. 95-98-14, 36-99-66 с.п. Подстепки, ул. Дачная, 71Г. Сайт:   жк-надежда.рф