Отчет

по выполнению перечня работ, определенных решением           общего собрания ЖК «Надежда» за отчетный период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.:

I.Мероприятия направленные на содержание и эксплуатацию скважин и насосных станций:

1. На насосной станции №2 в связи с аварийным состоянием скважины и ее выходом из строя был проведен ремонт путем бурения и обустройства новой скважины, на которой было установлено новое электрооборудование, взамен вышедшего из-за поломки старого:

- был проведен ремонт коллектора на скважине,

- была проведена замена силового кабеля на новый, соединяющего КТП № 911 с насосной.

2. На насосной станции №1 был проведен аварийный ремонт днища и стенок накопительной емкости поливного водопровода путем сварочных работ с наложением латок,

- был проведен капитальный ремонт насоса поливного водопровода с заменой электродвигателя и питающего кабеля.

- На насосной №2 был проведен аварийный ремонт водонапорной башни. Выполнены сварочные работы, с наложением латок и сварочных швов.

- 28.04.22г. и 1.12.22г. была проведена работа по сбору образцов и передачи их на лабораторные испытания в центр гигиены и эпидемиологии г. Тольятти.

II.Мероприятия, направленные на обеспечение эксплуатации и  содержания  водопроводных сетей: - водопровод х/п воды (круглогодичный):

1.Проведена промывка и чистка водонапорных башен от осадка и примесей.

2.Проведена промывка всех линий х/п водопровода в массиве согласно графика.

3.В связи с пятью аварийными выходами из строя (порывом) полиэтиленовых труб по улицам Розовая/Чкалова, Дачная/Солнечная, Набережная/Весенняя, Зеленая/Солнечная, на 1 Дачном въезде был проведен ремонт этих труб (раскопка, вырез порыва, наложение эл.муфт, их сварка, обратная засыпка траншеи, планировка грунта).
4.Проведено строительство новых водяных распределительных колодцев с монтажем оборудования на ул. Весенняя, Васильковая, Сиреневая.

5.Произведена замена задвижек: на магистральных трубах ДУ-50 8 шт., на гребенках (ввод в дом) ДУ-100 5 шт., произведен ремонт задвижек ДУ-150 6 шт., проведена замена задвижек ДУ-100 2 шт, установка задвижки ДУ-150 1 шт.

6.Отработано 6 аварийных вызовов ( в основном затопление вводных колодцев и подвалов).

7.Были установлены новые канализационные люки в кол-ве 7 шт.

8.Была проведена чистка колодцев от грунта и ила в кол-ве 6 шт.

9.Были проведены работы по восстановлению закальцовки на ул. Весенняя/Дачная.

10.Был проведен ремонт пожарного гидранта на ул. Васильковая.

-поливной (летний) водопровод:

1.Пуск поливного водопровода был осуществлен с 1.05. и подавалась вода без срывов до

18.10.2022 г.

2.В связи с выходом из строя поливных труб, была произведена их замена общей длиной 70 м.п.

3.Проведена промывка и чистка башен поливного водопровода от осадка и примесей.

4.Проведен аварийный ремонт днища накопительных емкостей поливного водопровода путем сварочных работ.

5.Отработано 38 аварийный вызов ( в основном при пуске поливного водопровода).

III.Мероприятия направленные на поддержание внутреннего порядка и обеспечение пожарной безопасности:

1.Совместно с администрацией с.п. Подстепки были восстановлены указатели и дорожные знаки на ул. Чкалова, Надежда, Весенняя, Набережная.

2.В зимнее время осуществляли чистку дорог от снега: в январе-13 раз, в феврале-14 раз, в марте-1 раз, в декабре-4 раза.

3.В летнее время осуществляли обкос травы вдоль дорог и водозаборы ( четыре раза за сезон).

5.Совместно с представителями ДПК и пож. надзора, 2 раза за год ( в мае и октябре) проводили обслуживание и проверки состояния пожарных гидрантов (на массиве их 42 шт.).

6.Проведены согласования с администрацией с.п. Подстепки для оформления документов на установку «лежачих полицейских» в 2023 году по ул. Надежда, ул. Чкалова, ул. Весенняя.

7.Совместно с администрацией села было проведено строительство «лежачих полицейских» по ул. Набережная, Надежда.

8.Совместно с Администрацией села выполнен  монтаж фонарей уличного освещения кооператива в кол-ве 17 штук с протяжкой пятого провода по ул. Набережная, Дачная, Солнечная, Советская. Было отремонтировано и заменено 20 фонарей уличного освещения.

9.Совместно с Администрацией села и за счет средств сельского бюджета, области и физ.лиц произведено  асфальтирование дорог по ул. Родины, Молодежная.

10. За счет средств сельского бюджета было проведено обустройство и асфальтирование пешеходного тротуара по ул. Полевой (от Виноградной до Радужной).

11. Силами кооператива был завезен песок для детской песочницы, посажены клумбы на детской площадке и насосной.

12. Был проведен ямочный ремонт дорожного полотна на ул. Надежда и ул. Чкалова.

13.Проводилась работа с должниками руководством кооператива и членами правления:

-рассылались уведомления,

-осуществляли обход по домам, проводились собеседования, созванивались по телефону;

14.В результате за 2022 год сбор членских взносов составил:

-всего поступлений:   6 862 901       руб., это 99% от планируемых, из них:

-членские взносы 2022г. –  6 006 880    руб.,

-членский взносы прошлых лет –  833 226   руб., это    % от планируемых.

Председатель ЖК «НАДЕЖДА»    А.М. Панченко

Тел. 95-98-14, 36-99-66 с.п. Подстепки, ул. Дачная, 71Г. Сайт:   жк-надежда.рф