Отчет

по выполнению перечня работ, определенных решением           общего собрания ЖК «Надежда» за отчетный период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.:

I.Мероприятия направленные на содержание и эксплуатацию скважин и насосных станций:

1. На насосной станции №1 был проведен аварийный ремонт днища накопительных емкостей поливного водопровода путем сварочных работ,

- был проведен аварийный ремонт насоса подачи поливной воды.

- На насосной №2 был проведен аварийный ремонт водонапорных  башень. Выполнены сварочные работы, с наложением латок и сварочных швов.

- были прведены профилактические ремонтные работы оборудования на скважине для хозпитьевого водопровода.

- 12.07.23г. и 1.12.23г. была проведена работа по сбору образцов и передачи их на лабораторные испытания в центр гигиены и эпидемиологии г. Тольятти.

II.Мероприятия, направленные на обеспечение эксплуатации и  содержания  водопроводных сетей: - водопровод х/п воды (круглогодичный):

1.Проведена промывка и чистка водонапорных башен от осадка и примесей.

2.Проведена промывка всех линий х/п водопровода в массиве согласно графика.

3.В связи с пятью аварийными выходами из строя (порывом) полиэтиленовых труб по улицам Весенняя/Дачная, ул. Мира, Сиреневая/Дачная, Полевая/Весенняяя был проведен ремонт этих труб (раскопка, вырез порыва, наложение эл.муфт, их сварка, обратная засыпка траншеи, планировка грунта).

4.Произведена замена задвижек: на магистральных трубах ДУ-50 -  8 шт., замена тройников в колодцах хозпитьевого водопровода – 8 шт., сварка порывов стальных магистральных тройников в колодцах – 5 шт.,

5.Отработано 9 аварийных вызовов ( в основном затопление вводных колодцев и подвалов).

6.Были установлены новые канализационные люки в кол-ве 5 шт.

7.Была проведена чистка колодцев от грунта и ила в кол-ве 8 шт.

8.Были проведены работы по восстановлению закальцовки на ул. Весенняя/Дачная.

9.Был проведен ремонт пожарных гидрантов на ул. Луговая, Надежды.

-поливной (летний) водопровод:

1.Пуск поливного водопровода был осуществлен с 1.05. и подавалась вода без срывов до

18.10.2023 г.

2.В связи с выходом из строя поливных труб, была произведена их замена общей длиной 64 м.п., в частности Д 108мм – 12 м, Д 89мм – 8м, Д 76мм – 12м, Д 57мм – 32м.

3.Проведена промывка и чистка башен поливного водопровода от осадка и примесей.

4.Проведен аварийный ремонт днища накопительных емкостей поливного водопровода путем сварочных работ.

5.Отработано 36 аварийный вызов ( в основном при пуске поливного водопровода).

6.Проведена замена задвижек: ДУ 50 – 2шт., ДУ 80 – 2 шт.

III.Мероприятия направленные на поддержание внутреннего порядка и обеспечение пожарной безопасности:

1.Совместно с администрацией с.п. Подстепки были установлены новые указатели названий улиц и дорожные знаки на ул.Надежда, Дачная.

2.В зимнее время осуществляли чистку дорог от снега: в январе-3 раза, в феврале-9 раз, в марте-2 раза, в декабре-4 раза, в ноябре – 5 раз.

3.В летнее время осуществляли обкос травы вдоль дорог и водозаборы ( пять раз за сезон).

5.Совместно с представителями ДПК и пож. надзора, 2 раза за год ( в мае и октябре) проводили обслуживание и проверки состояния пожарных гидрантов (на массиве их 42 шт.).

6.Проведены согласования с администрацией с.п. Подстепки для оформления документов на установку «лежачих полицейских» в 2023 году по ул. Надежда, ул. Чкалова, ул. Весенняя.

7.Совместно с администрацией села было проведено строительство «лежачих полицейских» по ул. Надежда – 1 шт, Дачная – 2шт.

8.Совместно с Администрацией села выполнен  монтаж фонарей уличного освещения кооператива в кол-ве 8 штук с протяжкой пятого провода по ул. Дачная, Солнечная, переулки Соловьиный и Ромашковый.  Было отремонтировано и заменено 23 фонаря уличного освещения.

9.Совместно с Администрацией села и за счет средств сельского бюджета, области и физ.лиц произведено  асфальтирование дороги по ул. Радужная.

10. За счет средств сельского бюджета было проведено планировка и обсыпка асфальтной крошкой дорожного полотна на улице Дачная.

11. Силами кооператива был завезен песок для детской песочницы, посажены клумбы на детской площадке и насосной.

12. Было проведено обустройство остановочного павильона по ул. Полевая/Виноградная.

13.Проводилась работа с должниками руководством кооператива и членами правления:

-рассылались уведомления,

-осуществляли обход по домам, проводились собеседования, созванивались по телефону;

14.В результате за 2023 год сбор членских взносов составил:

-всего поступлений: 6 903 869 руб., это  93 % от планируемых, из них:

-членские взносы 2023г. –   6 220 802 руб., это 88 % от планируемых,

-членский взносы прошлых лет –   681 060 руб., это  216 % от планируемых.

Председатель ЖК «НАДЕЖДА»    А.М. Панченко

Тел. 95-98-14, 36-99-66 с.п. Подстепки, ул. Дачная, 71Г. Сайт:   жк-надежда.рф