Отчет

по выполнению перечня работ, определенных решением           общего собрания ЖК «Надежда» за отчетный период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.:

I.Мероприятия направленные на содержание и эксплуатацию скважин и насосных станций:

1. На насосной станции №1 был проведена чистка и аварийный ремонт днища и стенок накопительных емкостей поливного водопровода путем сварочных работ. Одна емкость находится в аварийном состоянии!!!

- был проведен профилактический ремонт насоса подачи поливной воды.

- На насосной №2 был проведена чистка и  аварийный ремонт водонапорных  башень. Выполнены сварочные работы, с наложением латок и сварочных швов.

- были прведены профилактические ремонтные работы оборудования на старой скважине для хозпитьевого водопровода.

- была оборудована и запущена в строй новая скважина для хозпитьевого водопровода.

- 28.08.24г. и 30.01.25г. была проведена работа по сбору образцов и передачи их на лабораторные испытания в центр гигиены и эпидемиологии г. Тольятти.

II.Мероприятия, направленные на обеспечение эксплуатации и  содержания  водопроводных сетей: - водопровод х/п воды (круглогодичный):

1.Проведена промывка и чистка водонапорных башен от осадка и примесей.

2.Проведена промывка главных линий х/п водопровода в массиве согласно графика.

3.В связи с  аварийным выходом из строя (порывом) полиэтиленовых труб по улице Набережная/ Надежда был проведен ремонт этих труб (раскопка, вырез порыва, наложение эл.муфт, их сварка, обратная засыпка траншеи, планировка грунта).

4.Произведена замена задвижек: на магистральных трубах ДУ-50 -  8 шт., ДУ-65 1шт замена тройников в колодцах хозпитьевого водопровода – 8 шт., сварка порывов стальных магистральных тройников в колодцах ДУ-50 – 6 шт.,

5.Отработано 9 аварийных вызовов ( в основном затопление вводных колодцев и подвалов).

6.Были установлены новые канализационные люки в кол-ве 6 шт.

7.Была проведена чистка колодцев от грунта и ила в кол-ве 9 шт.

8.Был проведен ремонт пожарных гидрантов на ул. Луговая, Надежды.

-поливной (летний) водопровод:

1.Пуск поливного водопровода был осуществлен с 1.05. и подавалась вода без срывов до

15.10.2024 г.

2.В связи с выходом из строя поливных труб, была произведена их замена общей длиной 40 м.п., в частности Д 108мм – 8 м, Д 89мм – 20 м, Д 57мм – 12м.

3.Проведена промывка и чистка башен поливного водопровода от осадка и примесей.

4.Проведен аварийный ремонт днища накопительных емкостей поливного водопровода путем сварочных работ.

5.Отработано 45 аварийный вызов ( в основном при пуске поливного водопровода).

6.Проведена замена задвижек: ДУ 50 – 4шт., ДУ 80 – 2 шт.

III.Мероприятия направленные на поддержание внутреннего порядка и обеспечение пожарной безопасности:

1.Совместно с администрацией с.п. Подстепки были установлены новые указатели названий улиц и дорожные знаки на ул.Надежда, Дачная.

2.В зимнее время осуществляли чистку дорог от снега: в январе-11 раза, в феврале-7 раз, в марте-3 раза, в декабре-6 раза.

3.В летнее время осуществляли обкос травы вдоль дорог и водозаборы ( пять раз за сезон).

5.Совместно с представителями ДПК и пож. надзора, 2 раза за год ( в мае и октябре) проводили обслуживание и проверки состояния пожарных гидрантов (на массиве их 42 шт.).

6.Проведены согласования с администрацией с.п. Подстепки для оформления документов на установку «лежачих полицейских» в 2023 году по ул. Надежда, ул. Чкалова, ул. Весенняя.

7.Совместно с администрацией села было проведено строительство «лежачих полицейских» по ул. Чкалова/ Дачная.

8.Совместно с Администрацией села выполнен  монтаж фонарей уличного освещения кооператива в кол-ве 6 штук с протяжкой пятого провода по ул. Сиреневая, Малиновая, Набережная.  Было отремонтировано и заменено 21 фонаря уличного освещения.

9.Совместно с Администрацией села и за счет средств сельского бюджета, области и физ.лиц произведено  асфальтирование дороги по ул. Солнечная.

10. За счет средств сельского бюджета было проведено планировка и обсыпка асфальтной крошкой дорожного полотна на улице Сиреневая.

11. Силами кооператива был завезен песок для детской песочницы, посажены клумбы на детской площадке.

12. Было проведено обустройство остановочного павильона по ул. Полевая/Виноградная.

13.Проводилась работа с должниками руководством кооператива и членами правления:

-рассылались уведомления,

-осуществляли обход по домам, проводились собеседования, созванивались по телефону;

14.В результате за 2024 год сбор членских взносов составил:

-всего поступлений:  9 236 196 руб., это  96  % от планируемых, из них:

-членские взносы 2024г. –8 415 923  руб., это   92  % от планируемых,

-членский взносы прошлых лет – 794 813 руб., это 185 % от планируемых.

Председатель ЖК «НАДЕЖДА»    А.М. Панченко

Тел. 95-98-14, 36-99-66 с.п. Подстепки, ул. Дачная, 71Г. Сайт:   жк-надежда.рф